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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów, suwnic, urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz żurawi zainstalowanych na terenie AGH w Krakowie- KC-DE-zp.25.362.2026”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Proszę o sprawdzenie ilości produktów w tabeli 1B. W naszej opinii doszło do omyłki wymagającej poprawy załącznika. Obecne ilości są nierealne z punktu widzenia rocznego zapotrzebowania uczelni, a ich łączna obecna wartość znacznie przekracza wartość rocznego serwisu: Falownik Fotokomórka Hamulec Orona, kpl. Kaseta sterowania jazdy,dach kabiny Kaseta sterowania jazdy,podszybie Kontakt drzwi Kurtyna świetlna Lina nośna fi 10 Lina nośna fi 12 Lina nośna fi 8 Lina nośna w otulinie Linka napędu drzwi Lustro na ścianę kabiny do 1m2 Lustro na ścianę kabiny od 1m2 do 2m2 Luzownik dźwigu Napęd drzwi kabinowych,kpl Obciążka linki ogranicznika.

Odpowiedź 1
Zamawiający po analizie treści Załącznika 1B Materiały i robocizna, aktualizuje ilości części dźwigu, i załącza NOWY OBOWIĄZUJACY ZAŁACZNIKA 1B Materiały i robocizna

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż mienia odrębnym pismem termin składania i otwarcia ofert.
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