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Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-DE-zp.25.341.2026	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIaNA SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS6 "Bratek" przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-DE-zp.25.341.2026”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
Prosimy o udostępnienie brakujących schematów rozdzielni piętrowych: -TS, -TP4, -TPA4, -TP3, -TPA3, -T.SERW, -TP2, -TPA2, -TP1, -TPA1, -TPA0, -TWCO, -TPA-1, -TLU1.1, -TLU1.2, -TLU1.3.
Odpowiedź 1
Schematy rozdzielnic (za wyjątkiem TWCO, pkt 12 poniżej) znajdują się w udostępnionej dokumentacji projektowej: INSTALACJE ELEKTRYCZNE\SILNOPRĄDOWE\AGH_DS6_SCHEMATY rev 1.pdf 
1) TS - rys. E-12
2) TP4 - rys. E-11 (błędny opis w tabelce rysunku jako TP3, prawidłowe oznaczenie w lewym górnym rogu)
3) TPA4 - rys. E-07
4) TP3 - rys. E-10
5) TPA3 - rys. E-06
6) T.SERW - rys. E-14
7) TP2 - rys. E-09
8) TPA2 - rys. E-05
9) TP1 - rys. E-08
10) TPA1 - rys. E-04
11) TPA0 - rys. E-03
12) TWCO
13) TPA-1 - rys. E-02
14) TLU1.1 - rys. E-18 - schemat rozdzielnicy lokalu usługowego
15) TLU1.2 - rys. E-18 - schemat rozdzielnicy lokalu usługowego
16) TLU1.3 - rys. E-18 - schemat rozdzielnicy lokalu usługowego

Schemat rozdzielnicy TWCO (pkt 12 powyżej) znajduje się w udostępnionej dokumentacji projektowej: INSTALACJE WĘZEŁ CIEPLNY\WĘZEŁ CIEPLNY ELEKTRYKA AKPIA\E_03_Schemat_TW_DS_6.pdf

Zamawiający wykreśla w pkt. 4.1 SWZ zapis:
Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS.8 „Stokrotka” przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie.
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