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	Modernizacja instalacji wentylacyjnej na obiekcie Krytej Pływalni w Niepołomicach..
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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 


Zamawiający, Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 3
W związku z przedmiotowym postępowaniem prosimy o wyjaśnienie zapisów SWZ:
1. Czy Zamawiający posiada kartę doborową centrali NW1? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.
2. Prosimy o wskazanie lokalizacji agregatów chłodniczych do celów osuszania.
3. Zamawiający pisze o wymianie 50 m2 kanałów wentylacyjnych - prosimy o jasne określenie, o które konkretnie kanały chodzi i do którego momentu mają być wymienione na nowe, a od którego pozostawione istniejące. Bez zestawienia kanałów określenie 50 m2 jest szacunkowe i nieprecyzyjne.
4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 28.08.2026 r. Prośbę uzasadniamy koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu na jego szczegółową analizę, weryfikację, kalkulację i przygotowanie rzetelnej, kompletnej oraz zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oferty uwzględniającej wszystkie wymagania i warunki realizacji zamówienia. Odpowiednio dłuższy termin pozwoli na przygotowanie oferty w sposób należyty i ograniczy ryzyko wystąpienia omyłek lub braków wynikających z niewystarczającego czasu na przeanalizowanie kalkulacji/oferty. Jednocześnie wskazujemy, że wydłużenie terminu składania ofert może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz umożliwić wykonawcom złożenie ofert w pełni odpowiadających wymaganiom Zamawiającego.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad. 1  Zamawiający  nie  posiada karty doborowej centrali NW1.

Ad. 2   Lokalizacja  agregatów chłodniczych do celów osuszania będzie ustalona  pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą po  podpisaniu umowy.

Ad. 3  Dokładne odcinki do ustalenia pomiędzy Zamawiającym  i  Wykonawcą  po podpisaniu umowy, z uwzględnieniem szczegółów montażowych zaoferowanej centrali.

Ad 4 . Zamawiający   wydłużył  termin składania ofert do dnia  02.09.2026 r. do godz. : 10:00
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