załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca wydzierżawi analizator nie starszy niż 2023 (rok produkcji), oraz dostarczy wszelkie niezbędne odczynniki i akcesoria, w tym materiały kalibracyjne i kontrolne, do wykonania następującej liczby oznaczeń:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Liczba oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lp(a) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ApoA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ApoB | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CRP tzw. ultraczułe | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cystatyna C | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IgE | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IgA | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IgG (w tym 1300 do oznaczeń w płynie mózgowo-rdzeniowym) | 8 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IgM (w tym 1000 do oznaczeń w płynie mózgowo-rdzeniowym) | 8 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IgD | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Albumina (z możliwością oznaczeń w surowicy, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym) | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Haptoglobina | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Orozomukoid | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Transferyna | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Osoczowy receptor transferryny | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Alfa 1-antytrypsyna | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ceruloplazmina | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Łańcuchy kappa (z możliwością oznaczeń w surowicy, moczu) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Łańcuchy lambda (z możliwością oznaczeń w surowicy, moczu) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Beta2mikroglobulina (z możliwością oznaczeń w surowicy, moczu) | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | C3c | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | C4 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wolne łańcuchy kappa (w tym 700 do oznaczeń w płynie mózgowo-rdzeniowym, umożliwiające wyliczenie tzw. Indeksu kappa) | 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wolne łańcuchy lambda | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (wolne łańcuchy kappa i lambda – z możliwością oznaczania w surowicy i moczu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wartość dzierżawy za 18 m-cy | - | 18 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące analizatora:

| L.p. | Wymagania dotyczące analizatora | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: |  |  |  |
| 1 | - Oznaczenia metodą immunonefelometryczną lub immunoturbidymetryczną | TAK |  |
| 2 | - Możliwość oznaczeń w różnych płynach ustrojowych (PMR, surowica, osocze, mocz) – konieczność dostarczenia metodyk na poszczególne materiały | TAK |  |
| 3 | - Identyfikacja odczynników, standardów, kontroli i próbek badanych z użyciem kody kreskowego | TAK |  |
| 4 | - Co najmniej 2 zakresy kontroli | TAK |  |
| 5 | Standaryzacja badań wg IFCC | TAK |  |
| 6 | - Program kontroli jakości | TAK |  |
| 7 | Wydajność minimum 80 analiz na godzinę | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji analizatora (3-4 osoby). | TAK |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
| 1 | - Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni dwustronną komunikację analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym w terminie do 2 tygodni od dnia instalacji aparatu, na własny koszt oraz zapewni (również własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatora do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego | TAK |  |
| 2 | - Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 3 | - Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawiony analizator na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy) wraz z częściami zamiennymi – na koszt Wykonawcy. Czas reakcji serwisu do 48 h; serwis gwarantowany przez Wykonawcę bez podwykonawców. Wymiana analizatora na nowy w razie trzykrotnej awarii tego samego podzespołu | TAK |  |
| 4 | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub papierowej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
| 5 | - Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem urządzenia typu UPS o charakterystyce odpowiedniej dla analizatora i wystarczającego do podtrzymania zasilania przez co najmniej 1/2 godziny. | TAK |  |
| 6 | Wykonawca zapewni na własny koszt alternatywną możliwość wykonywania badań nefelometrycznych w razie awarii aparatu powyżej 48 godzin | TAK |  |
| 7 | - Wykonawca oferuje odczynniki z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące od daty dostawy | TAK |  |
| 8 | - Wykonawca zapewnia transport odczynników do zamawiającego w warunkach zapewniających ich stabilność | TAK |  |
| 9 | Wykonawca dostarczy chłodziarkę do przechowywania odczynników o poj. ok. 340 l, z zamrażarką o poj. ok. 90 l | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewni deinstalację analizatora w czasie nie dłuższym od 2 tygodni od zakończenia umowy. | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis