Kraków dnia: 2026-10-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ”Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III” – znak sprawy ZP/52/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 51 wymaga płatnego użyczenia 14 szt. parowników do sevofluranu kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami do znieczulenia wraz z zagwarantowanym autoryzowanym serwisem producenta parowników w trakcie trwania umowy przetargowej oraz by Wykonawca umowy był właścicielem użyczanych parowników? Odpowiedź: Należy postąpić zgodnie z informacją zawartą pod Pakietem nr 51 w zakresie dzierżawy aparatów do znieczuleń oraz parowników, a także zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4a do SWZ. 2. Czy w Pakiecie nr 51 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Sevoflurane 250ml pakowany po 6 butelek w opakowaniu zbiorczym, ze szczelnym połączeniem butelki z parownikiem za pomocą na stałe zamontowanego adaptera, z odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowań? Prosimy o udzielenie odpowiedzi wraz ze wskazaniem sposobu dokonania przeliczenia- czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny jednostkowej za 1 butelkę zgodnie z SWZ. 3. Czy Zamawiający w części 51 wymaga dostarczenia preparatu w butelce nietłukącej, nieszklanej? Szklana butelka jest mniej odporna na uszkodzenia mechniczne, w szczególności na stłuczenie, niż inne stosowane opakowania, np. aluminium. W przypadku takiego uszkodzenia może dojść do zanieczyszczenia i skażenia atmosfery bloku operacyjnego czy sali operacyjnej, a tym samym narażenia osób obecnych w pomieszczeniu, w tym personelu medycznego, na wdychanie oparów anestetyku wziewnego jakim jest sevofluran. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz